上海和鹰机电科技有限公司

远程监控维护系统项目书

北京映翰通网络技术有限公司

版权所有  不得复制

远程监控维护系统项目书

| 文件状态： [√ ] 草稿 [ ] 正式发布 [ ] 正在修改 | 文件标识： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 当前版本： | 1.0 |
|  | 作者： | 周宇 |
|  | 完成日期： |  |

版 本 历 史

| 版本/状态 | 作者 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 周宇 |  | 2010/11/19 | 初步需求分析 |

目录

一．	引言	4

1.1编写目的	4

1.2 项目背景	4

1.3术语与缩写解释	4

1.4 参考资料	4

二．	智能服务引领未来	5

2.1	什么是智能服务	5

2.2	智能服务的必要性	5

三．	从智能服务中获益	5

3.1	现有维修模式	5

3.2	远程预防性维护模式	6

3.3	远程预防性维护模式带来的利益	7

四．	智能服务的解决方案	8

五．	映翰通远程维护系统的功能	9

5.1	设备管理	9

5.2	地图导航	10

5.3	设备监控	10

5.4	报警管理	10

5.5	设备诊断	10

5.6	视频维护	10

5.7	维修管理	10

5.8	资产管理	10

5.9	生产管理	11

5.10	报表管理	11

5.11	权限控制	11

六．	性能	11

6.1	智能联网设备性能	11

6.2	监控系统	11

6.3	产品质量	11

6.4	监控中心机房	12

- 引言

1.1编写目的

本文档是针对上海和鹰机电科技有限公司的远程维护系统需求规格描述文档。

1.2 项目背景

和鹰科技是全球电脑自动裁剪系统销量最大的厂商之一，公司连续三年年均销量增长率超过100%，在国内拥有很高的市场占有率。和鹰科技正逐渐建立起成熟的全球销售网络，目前和鹰科技在日本、德国、东南亚、南亚、中东、欧洲、美洲等国家和地区拥有众多的用户，并已经在日本、德国设立海外子公司，提供优质的产品和售后服务。

为了进一步提升服务品质、提高市场竞争力、丰富销售模式以及更好的支撑海外销售维护，和鹰科技计划对其产品进行升级，实现对产品的远程监控和维护，实现智能服务。

本项目的需求提出方和使用者为上海和鹰机电科技有限公司，开发方为北京映翰通公司。

1.3术语与缩写解释

CDMA	码分多址(Code-Division Multiple Access)，CDMA 1x 2.5G移动通信技术，中国联通公司目前采用此种技术。

GPRS	通用分组无线业务(General Packet Radio Service)，2.5G 移动通信技术，中国移动目前采用此种技术；

EDGE  改进数据率GSM 服务（Enhanced Data rate for GSM Evolution），2.75G 移动通信技术中国移动目前在部分地区采用此种技术；

3G 第3代移动通信技术，包括WCDMA，TD-SCMA，CDMA EVDO；

B/S		浏览器/服务器模式

GPS	   全球位置定位系统

RIA    富互联网技术

GIS		地理信息系统

1.4 参考资料

暂无

- 智能服务引领未来

“如今，倘若哪家工业产品的生产厂商对于向服务型企业转型的迫切性依旧浑然不觉的话，那么它的出境必定十分危险。”——摘自《哈佛商业评论》

- 什么是智能服务

智能服务绝非仅仅意味着从客户价值和成本效益出发，为产品提供保养、维修和产品升级之类的服务。要提供智能服务，我们要让我们的设备具有信息感知能力和联网功能，而且我们要随时做好准备，根据我们所悉知的实时运行状况，采取相应措施。

智能服务与以往的服务是截然不同的，智能服务必须先发制人，而不是仅凭预测采取前瞻行动，更不是被动反应。先发制人意味着我们的行动必须基于可靠的实地情报，当有数据表明我们的机器有故障即将发生时，我们就要采取行动，及时阻止故障的发生。

- 智能服务的必要性

对于客户而言，智能服务创造了一种全新的价值，我们能够为客户及时排除意外故障。对于像我们这样的设备制造商来讲，智能服务可以让我们深入了解客户工厂设备的运转情况，并为此而提供优化解决方案。而基于智能服务，我们能够提供更多的支持服务，从而创造更多的价值，从中获益。

研究表明，许多提供智能服务的企业都获得了两位数以上的增长，其中的佼佼者更是有50%以上的收入和60%以上的毛利贡献都来自于服务项目。智能服务的先锋们都是国际型大公司，他们领跑着未来：生产航空设备的霍尼韦尔公司、生产电厂设备的ABB公司、生产医疗设备的西门子公司以及生产喷气式发动机和机车的通用电气公司等。未来将会有越来越多的公司将进入了智能服务的领域。

对于和鹰科技而言，随着自动裁剪行业的竞争加剧，要想在未来保持竞争优势，创造新的利润空间，为客户提供智能服务，不管是站在企业的角度，还是站在客户的角度，都是势在必行了。

- 从智能服务中获益

- 现有维修模式

和鹰科技拥有一支由经验丰富的技术工程师组成的全球服务团队，致力于为广大客户提供安装、调试、维修保养等系统服务；已开通的24小时免费服务热线快速解答客户咨询；拥有网上报修系统。能够及时提供给零部件供应和完善的服务培训体系，为客户提供全程一站式服务。现有模式的维修流程示意图图如下：

虽然现有的维修模式可以尽快解决设备故障的维修，能尽可能的避免客户的损失进一步扩大。可现有模式随着销售量的增大不足之处将逐步体现：

- 客户生产效率下降

计划外的故障导致客户生产活动意外中止，给客户带来直接和间接损失。

- 反应速度较慢

从服务热线收到电话到安排工程师现场解决问题的时间周期会比较长。

- 无法应对合格工程师人力不足的情况

随着销售量的增大，维修维护的工作量也随着增大，有可能导致合格的维修工程师不足，无法对客户很好的提供维修服务。

- 管理成本高

为了进一步满足客户维护服务的需求，需要更多的维修工程师。

- 维修成本高

维修工程师在接到维修通知后，只能跟客户沟通了解故障情况，无法准确无误的判断故障所在，有可能判断失误而导致赴现场所带配件不符而导致维修成本升高，服务质量下降。

- 远程预防性维护模式

远程预防性维护模式是以状态为依据(Condition Based)的维修，在机器运行时，对它的主要（或需要）部位和运行参数进行定期（或连续）的远程状态监测、远程故障诊断和远程故障报警，判定装备所处的状态，预测装备状态未来的发展趋势，依据装备的状态发展趋势和可能的故障模式，通过远程诊断，预先制定预测性维修计划，确定机器应该修理的时间、内容、方式和必需的技术和物资支持。预防式维修模式的维修流程示意图如下：

- 远程预防性维护模式带来的利益

- 提高设备运行率

设备将实时运行的数据传送到监控中心，监控中心通过对实时数据的分析，判断设备的运行状态，提前预知设备的故障时间，跟客户沟通，有计划的对设备进行停机维修，避免了客户意外的停机造成生产损失，提高了设备的运行率，为客户带来了利益，同时提高了客户的满意度。

- 降低维护成本

通过远程诊断功能和在线维修功能，可以为客户提供远程维修，对不能通过远程维修的情况，可以先通过远程诊断功能判断故障点，根据情况配备技术和物资支持，可以减少因不明现场情况而导致技术和物资力量不足被迫增援而带来的额外维修成本。

- 可提供跨区域的远程支持

随着和鹰科技的设备远销世界各地，售后维修力量的培养和分配将成为一个挑战。而远程预防性维护系统是基于Internet的，不受地域性的限制，可以跨地域的远程提供技术支持，可以通过远程预防性维护系统合理的分配维修力量，以很小的代价带给客户最好的服务品质。

- 为客户提供运行分析报告

和鹰科技可以通过远程预防性维护系统为客户提供设备的运行数据的分析报告，帮助客户更好的管理资产，降低能耗，为客户提供新的服务价值，同时和鹰科技可以享受由此而带来的收入。

- 提升品牌形象，提高产品竞争优势

和鹰科技是全球电脑自动裁剪系统销量最大的厂商之一，在技术和创新上均处于行业领先者的地位。远程预防式维护系统可以使和鹰科技在服务上达到世界领先水平，在为客户带来价值的同时，也使得和鹰科技的品牌形象和产品竞争力进一步提升。

- 设备资产管理，支撑多样化销售、服务

基于远程预防式维护系统，我们可以对设备进行远程管理，可以实现对设备进行功能授权，从而实现分期付款、按使用付费等多种销售模式。

- 积累宝贵的供产品改进和创新的现场运行数据

远程预防式维护系统可以将设备的现场运行数据当作历史数据储存起来，提供宝贵的实验数据给产品做改进和创新。

- 智能服务的解决方案

要做到一个系统能够提供智能服务，那么它必须具备三要素：设备的信息感知度，设备的联网功能，远程维护系统。

在映翰通的解决方案中，映翰通负责设备的联网功能和远程维护系统的实现，和鹰科技需要实现设备的信息感知，可由映翰通协助实现。映翰通的解决方案拓扑如下：

智能服务支持系统拓扑图

远程维护系统分为两大部分：数据中心和现场。

现场由和鹰科技的带信息感知的自动裁剪机和映翰通的智能联网设备组成。

数据中心逻辑上可以分成多个服务器，提供远程维护系统的所有功能：

- 通信服务器——负责与联网设备进行通信，收集联网设备上报的数据，并维护与联网设备的通信接口，可供远程诊断和维护使用。

- WEB服务器——提供WEB前端显示

- GIS服务器——提供地图信息

- 视频服务器——提供远程视频协助服务

- 短信邮件告警服务器——提供短信和邮件告警服务

- 数据库服务器——供实时数据、历史数据、报警数据的存储

- 映翰通远程维护系统的功能

- 设备管理

- 支持多种自动裁剪机机型的接入

- 支持多种联网设备的统一管理

- 支持设备按地区分组管理

- 支持设备按机型管理

- 支持设备进行远程激活功能

- 地图导航

- 支持多种GIS源，例如：Google Map

- 支持基于GIS的监控、操作

- 设备监控

- 支持实时数据的监控

- 支持历史数据的回顾

- 支持设备趋势数据的查看

- 报警管理

- 支持多种报警策略

- 支持实时报警的监控

- 支持页面、短信和邮件多种报警方式

- 支持对历史报警的检索

- 设备诊断

- 支持设备的远程管理

- 支持设备的远程诊断

- 支持设备的远程升级

- 视频维护

- 支持现场的视频查看，以便专业人员对现场人员的远程指导

- 维修管理

- 支持自动生成派工单

- 支持跟踪维修过程

- 资产管理

- 支持设备的安装、使用管理

- 支持合同管理

- 支持维修记录

- 生产管理

- 支持生产实时数据

- 支持任务调度

- 报表管理

- 内嵌实时数据、数据趋势、网络等报表

- 支持自定义报表

- 支持对自动裁剪机的报表收集分析

- 权限控制

- 支持厂商、代理商、最终客户多级权限管理

- 每一级权限可以设置多种角色

- 性能

- 智能联网设备性能

- 7 * 24小时正常稳定工作；

- 平均联网保持时间： >= 24小时

- Icmp平均延迟：2.5G无线智能联网设备：<600ms ;3G无线智能联网设备；

- 上电启动平均时间： < 60s

- 平均拨号时间: <  30s

- 监控系统

- 监控接入管理能力 > 500点被监控单元；

- 具有扩展能力；

- 支持大于100用户；

- 支持大于10客户端同时操作；

- 产品质量

对于定制的控制器及智能联网设备质量需求：

- 平均无故障工作时间（MIBF）必须大于6000小时要求，产品寿命不少于10年；

- 机械性能：应能承受正常运行中的机械震动及常规运输条件下的冲击，设备不发生损坏和零部件松动脱落现象，系统仍能正常工作。

- 工作环境温度和湿度要求，应能适应较大的温差变化，对湿度有较低敏感度，不丢失数据。

监控中心软件应满足除外部原因（如服务器故障，通信故障等）外7 * 24小时稳定运行。

- 监控中心机房

一个好的监控中心也是体现企业形象和优势的地方，所以在本次项目中，监控中心机房将在和鹰科技建设，要求具备服务器机房和集中监视机房。

- 服务器机房：该机房存放系统所用服务器、网络接入设备、网络交换设备。要求机房在设计、施工时遵循现有的计算机机房标准、规范的相关部分，如：GB 2887《电子计算机场地通用规范》、GB 50174《电子计算机机房设计规范》、GB 9361《计算机场地安全要求》、GB 50054《低压配电设计规范》、GB 50019《采暖通风与空气调节设计规范》；

- 集中监视机房：该机房用于值守工程师集中监控远程设备运行数据、视频。机房应具有大屏幕显示系统以及多屏显示系统，具有多屏显示功能。大屏幕显示方式目前考虑采用DLP背投大屏幕显示系统或投影方式，显示数量待定。多屏显示系统考虑采用大尺寸LCD显示器或LCD电视，显示数量为2组2×3单元。该机房应满足至少3个工程师同时工作。

机房概念图如下：

- 实施规划

本项目的开展将采用分阶段推进的方式，以便能够确保实现项目的目标、满足业务模式和市场营销等要求，能够分步验证与调整、降低整体实施的风险。

根据前期的沟通本项目的阶段划分如下。

  - 快速原型的建立

- 时间目标：2010年12月底之前完成

- 验证系统可行性

- 主要实现内容：

  - 开发一个原型软件Agent模块，采集裁剪机的部分状态信息

  - 连接InHand Device Network系统的演示版本

  - 实现裁剪机已采集信息的远程监测

  - 实现在裁剪机的操作界面弹出提示信息（由监控中心手动操作）

- 确认下一阶段设备监控系统的技术细节

- 协助确认2011年市场营销计划中关于设备监控与服务的内容

- 预算估计

  - 基本配套硬件：服务器，InRouter 2台等		RMB 25K

  - 原型软件Agent模块、工程实施				RMB 50K

  - 电信费用

  - 和鹰设备监控系统建设

- 时间目标：2011年6月

- 完成建设基于InHand Device Network Suite的设备远程监控系统

- 主要实现内容：

  - 和鹰监控中心的网络、软件、硬件系统搭建

  - 实现设备管理、设备监控、设备运行统计、地图系统、报警管理、报表、权限控制、网络管理等功能

  - 实现客户信息管理（包括付款状态等）并集成入设备监控系统

  - 完善设备内置的软件Agent功能，及中心与设备的互动功能

- 正式启动设备监控系统的运行

- 预算估计

  - InHand Device Network Suite基本软件-500点			RMB 280K

  - 和鹰定制软件部分								RMB 100~200K

  - 监控中心硬件：网络、服务器等					RMB 100~200K

  - 设备内置软件Agent（联合开发或映翰通完成）		待定

  - 通讯网关InRouter									RMB2800/台

  - 监控中心机房与服务流程的建设

- 时间目标：2011年12月

- 作为设备监控与服务系统的进一步扩展与完善，本阶段基本系统有监控中心机房与服务流程的建设，更进一步还有Call Center与客户信息集成等可选的方案

- 监控中心机房建设的主要内容

  - 大屏幕显示系统与监控人员值班场地

  - 专门的数据中心与机房

  - 客户参观场地

- 服务流程建设的主要内容

  - 客户信息管理，针对分期付款类客户，引入财务人员确认收款状态等流程

  - 基于监控系统，建立新的售后服务团队工作流程

  - 备件管理、维修管理、设备诊断等定制功能

- Call Center建设（可选）

  - 实现Call Center与设备监控系统的集成

- 预算估计：待定

  - 监控中心显示系统								RMB~200K

  - 先进服务与业务流程建设

- 时间目标：2012年6月

- 本阶段着重于在设备监控与服务系统基础之上的业务模式改善与升级等。包括下列几个可选的方面。

- 先进服务模式

  - 通过在线方式，帮助和鹰的客户更好地管理自身的生产流程

  - 尝试按生产量付费的业务模式

- 和鹰在线设计辅助中心

  - 客户登录和鹰的设计中心，上传客户参数，生成设计与生产参数

  - 和鹰工程师辅助检查设计与生产参数

  - 通过设备服务系统下传生产参数，启动生产

- 预算：待定

- 项目管理

在目前阶段，本项目组双方的实施成员安排如下：

映翰通方面项目组成员：

- 项目负责人：周宇（项目经理）

- 其它项目成员：白云飞（工程师，上海地区），代琴（客户经理，上海地区），韩传俊（映翰通副总经理）

和鹰方面项目组成员：

- （待定）